## Описание
0. По умолчанию адрес устройства в сети Modbus 0x30
1. Если параметр имеет длину больше 1 регистра, для записи необходимо использовать режим «запись нескольких регистров» (0x10) или записывать по одному регистру, но обеспечить чтобы между записями не было других обращений к регистрам.
2. Для записи параметра необходимо делить его величину на значение в столбце «Множитель». Для чтения параметра, необходимо умножить полученную величину на значение из столбца «Множитель».

## Input Regs
Номер регистра | Длина | Название | Множитель | Единицы | Комментарий
0 | 1 | DeviceType | 1 |  | Тип устройства
1 | 6 | SN | 1 |  | Серийный номер
7 | 2 | Reserve | 1 |  | Зарезервировано
9 | 2 | Actual O2 | 1/65536 | % | Текущая значение O2
11 | 2 | Actual CO2 | 1/65536 | % | Текущее значение CO2
13 | 2 | Actual Pressure 1 | 1/65536 | Бар | Текущее давление 1
15 | 2 | Actual Pressure 2 | 1/65536 | Бар | Текущее давление 2
17 | 1 | OperationStatus | 1 |  | 1 — Running 2 — ScheduleReady 4 — ScheduleStarted 256 — OpenN2 512 — OpenCO2
18 | 1 | ADC ch 1 | 1 | код ацп | Канал Давления 1, [0-4095]
19 | 1 | ADC ch 2 | 1 | код ацп | Канал Давления 2, [0-4095]
20 | 1 | ADC ch 3 | 1 | код ацп | Канал O2, [0-4095]
21 | 1 | ADC ch 4 | 1 | код ацп | Канал CO2, [0-4095]
22 | 1 | Schedule Size | 1 | Шаг | Размер плана
23 | 1 | Actual Schedule | 1 | Шаг | Текущий шаг выполнения: 0 — N2 1 — Смешение 2 — CO2 3 — Смешение
24 + 5 * i | 2 | ScheduleValue | 1/65536 | л | Целевая концентрация для шага
26 + 5 * i | 2 | ScheduleTime | 1 | мс | Время выполнения шага
28 + 5 * i | 1 | ScheduleGasType | 1 |  | 1 — N2 2 — O2

## Hold Regs
Номер регистра | Длина | Название | Множитель | Единицы | Комментарий
0 | 1 | Modbus ID | 1 |  | ID устройства в Modbus
1 | 2 | Target O2 | 1/65536 | % | Целевая концентрация О2
3 | 2 | Target CO2 | 1/65536 | % | Целевая концентрация СО2
5 | 1 | Valve 1 | 1 | % | Настройка скважности ШИМ (1кГц) для клапана N2
6 | 1 | Valve 2 | 1 | % | Настройка скважности ШИМ (1кГц) для клапана CO2
7 | 1 | K N2 | 1 | % | Коэффициент расчета N2
8 | 1 | K CO2 | 1 | % | Коэффициент расчета CO2
9 | 2 | Volume | 1/65536 | Л | Объем камеры
11 | 1 | Operation Command |  |  | Режим работы 1 — Начать 2 — Завершить
12 | 2 | k1 | 1/65536 |  | Множитель давления 1
14 | 2 | b1 | 1/65536 |  | Смещение давления 1
16 | 2 | k2 | 1/65536 |  | Множитель давления 2
18 | 2 | b2 | 1/65536 |  | Смещение давления 2
20 | 2 | k3 | 1/65536 |  | Множитель O2
22 | 2 | b3 | 1/65536 |  | Смещение O2
24 | 2 | k4 | 1/65536 |  | Множитель CO2
26 | 2 | b4 | 1/65536 |  | Смещение CO2
28 | 1 | SaveParameters | 1 |  | 1 - Сохранить параметры